## Sheet1
OperationInfoCode | SeasonCode | OperationInfoName | UnitOfMeasurement | BasePrice
010101 | 01 | راهبری و اپراتوری چاه. | حلقه - ماه | 5169000
010102 | 01 | راهبری و ‌اپراتوری چشمه. | دهانه - ماه | 3101000
010103 | 01 | راهبری و اپراتوری قنات. | رشته - ماه | 3101000
010201 | 01 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت تا 25 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 4109000
010202 | 01 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از 25 تا 50 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 5821000
010203 | 01 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از 50 تا 100 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 11985000
010204 | 01 | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 100 تا 200 لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 63351000
010205 | 01 | راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بیش از 200 تا 500 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 129189000
010206 | 01 | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 500 تا 2000 لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 284215000
010207 | 01 | راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 2000 تا 5000 لیتر بر ثانیه | باب - ماه | 452161000
010208 | 01 | راهبری و اپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 5000 تا 8000 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 551637000
010209 | 01 | راهبری و اپراتوری ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از 8000 لیتر بر ثانیه. | باب - ماه | 799874000
010301 | 01 | راهبری و اپراتوری آبگیربا ظرفیت 200 لیتر در ثانیه. | باب - ماه | 1033000
010302 | 01 | راهبری و اپراتوری تصفیه خانه ‌آب با دبی تا 10 لیتر بر ثانیه (پکیج تصفیه آب). | باب - ماه | 45664000
010303 | 01 | اضافه بها به ردیف 010302 به ازای هر 5 لیتر بر ثانیه افزایش دبی. | باب - ماه | 12532000
010304 | 01 | راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از 200 لیتر بر ثانیه تا 1 متر مکعب بر ثانیه. | باب - ماه | 58837000
010305 | 01 | راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از 1 مترمکعب بر ثانیه تا 3 مترمکعب بر ثانیه. | باب - ماه | 157133000
010306 | 01 | راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از 3 مترمکعب بر ثانیه. | باب - ماه | 236050000
010401 | 01 | راهبری و ‌اپراتوری آب شیرین کن تا حجم 10 مترمکعب در شبانه روز. | باب - ماه | 18505000
010402 | 01 | اضافه بهای به ردیف 010401 به‌ ازای افزایش هر 10 مترمکعب. | باب - ماه | 13066000
010501 | 01 | راهبری و ‌اپراتوری خطوط انتقال آب. | کیلومتر- ماه | 869000
010502 | 01 | راهبری و ‌اپراتوری خطوط انتقال آب(خط بان) | کیلومتر- ماه | 9900000
010601 | 01 | راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی. | باب - ماه | 2584000
010602 | 01 | راهبری و ‌اپراتوری شبکه توزیع آب. | کیلومتر- ماه | 517000
010701 | 01 | راهبری و اپراتوری دستگاه کلریناتور محلولی برقی و آماده‌سازی مواد گندزدا به همراه کُلر سنجی. | دستگاه- ماه | 10338000
010702 | 01 | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه­‌های ازن‌زنی. | دستگاه- ماه | 14215000
010703 | 01 | راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه‌های UV. | دستگاه- ماه | 1292000
010704 | 01 | کلرسنجی. | مورد | 89900
010705 | 01 | راهبری دستگاه کلریناتور گازی به طور مستمر به همراه کلر سنجی | دستگاه- ماه | 6461000
010706 | 01 | راهبری و اپراتوری گندزدایی دستگاه آب ژاول به همراه کلر سنجی | دستگاه- ماه | 5169000
010707 | 01 | راهبری و اپراتوری دستگاه الکترولیز نمک طعام به همراه کلر سنجی | دستگاه- ماه | 12923000
010708 | 01 | راهبری و اپراتوری دستگاه کلرزن دستی به همراه کلر سنجی | دستگاه- ماه | 12923000
010709 | 01 | راهبری و اپراتوری دستگاه کلرزن کوزه‌ایی، قطره ایی و هیدرو کلریناتور به همراه کلر سنجی | دستگاه- ماه | 9046000
010801 | 01 | انجام خدمات فضای سبز. | مترمربع در سال | 141500
010802 | 01 | حفاظت از تاسیسات تا 2000متر مربع مساحت | باب - روز | 5233000
010803 | 01 | حفاظت از تاسیسات تا 5000متر مربع مساحت | باب - روز | 10467000
010804 | 01 | حفاظت از تاسیسات تا 10000متر مربع مساحت | باب - روز | 15700000
010805 | 01 | حفاظت از تاسیسات بیش از 10000متر مربع مساحت | باب - روز | 17239000
020101 | 02 | بازدید و مانور شیرآلات تا قطر 300 میلی متر | مورد | 1476000
020104 | 02 | بازدید و مانور شیرآلات کنترل دبی و فشار تا قطر 200 میلی متر | مورد | 3773000
020105 | 02 | قرائت و ثبت داده دستگاه اندازه گیری جریان | مورد | 261000
020106 | 02 | مرئی سازی شیرآلات حوضچه 1*1 متر. | مورد | 6650000
020107 | 02 | هم سطح سازی حوضچه شیرآلات با ابعاد 1*1 متر. | مورد | 5463000
020108 | 02 | پیدا کردن شیرآلات ناپیدا. | مورد | 1430000
020109 | 02 | پیدا کردن شیرآلات ناپیدا بوسیله حفاری تا ابعاد 1*1 متر. | مورد | 14015000
020110 | 02 | پیدا کردن شیر آلات ناپیدا بوسیله حفاری با ابعاد بیش از 1*1 تا ابعاد 2*2 متر. | مورد | 16818000
020111 | 02 | بازدید و مانور شیرآلات فلوتری به هر قطر | مورد | 858500
020112 | 02 | بازدید و سرویس صافی شیرآلات تا قطر 300 میلی ‏متر. | مورد | 4291000
020113 | 02 | بازدید و سرویس صافی شیرآلات به قطر بیش از 300 میلی­ متر. | مورد | 8583000
020114 | 02 | بازدید و مانور شیر آلات هوا به هر قطر. | مورد | 2419000
020115 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس عملگرهای برقی. | مورد | 4838000
020116 | 02 | باز و بسته نمودن شیر آلات به منظور نوبت بندی. | مورد | 261000
020118 | 02 | علامت گذاری و کد گذاری شیر آلات. | مورد | 674500
020401 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه‌های کلریناتور محلولی برقی ‌بطور مستمر. | دستگاه- ماه | 3989000
020402 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه‌های کلریناتور محلولی بطور مستمر. | دستگاه- ماه | 2659000
020403 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس کلریناتور گازی به طور مستمر. | دستگاه- ماه | 7991000
020404 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس الکترولیز نمک طعام به طور مستمر. | دستگاه- ماه | 3329000
020405 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه UV به طور مستمر. | دستگاه- ماه | 2659000
020406 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه ازن‌زنی به طور مستمر. | دستگاه- ماه | 6117000
020407 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه خنثی کننده گاز کُلر اسکرابر. | دستگاه- ماه | 4111000
020408 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق آب ژاول | دستگاه- ماه | 3989000
020409 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه کلرزن کوزه ای. | دستگاه- ماه | 666000
020410 | 02 | نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق مواد شیمیایی. | دستگاه- ماه | 3457000
020503 | 02 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ شناور | دستگاه | 1858000
020504 | 02 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد جرثقیل سقفی. | دستگاه | 4806000
020505 | 02 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد کمپرسور هوا. | دستگاه | 5364000
020506 | 02 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ زمینی | دستگاه | 6915000
020507 | 02 | ترموگرافی و ارتعاش سنجی الکتروپمپ. | دستگاه | 6618000
020508 | 02 | نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد بلوئر. | دستگاه | 3319000
020601 | 02 | نظافت اتاقک های کلریناتور و انبار کُلر بصورت مستمر. | باب - ماه | 3372000
020602 | 02 | نظافت و نگهداشت برنامه ای محوطه تاسیسات آب محصورشده تا 400 مترمربع. | مورد | 4360000
020603 | 02 | نظافت حریم منابع آبی و مخازن غیر محصور تا 300 مترمربع. | مورد | 3701000
020604 | 02 | نگهداشت برنامه ­ای و نظافت مستمر ساختمان تاسیسات برقی و مکانیکی تا تا 12 متر مربع | مورد | 3042000
020605 | 02 | نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان های تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از 12 تا 500 متر مربع | مورد | 4868000
020606 | 02 | نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان های تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از 500 متر مربع | مورد | 15214000
020607 | 02 | نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد تا 1*1 متر مربع. | مورد | 601000
020608 | 02 | نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد بیش از 1*1 تا 2/5 *2/5 متر مربع. | مورد | 1202000
020609 | 02 | نگهداشت برنامه ایی و نظافت حوضچه با ابعاد بیش از 2/5* 2/5 تا 4*6 متر. | مورد | 5531000
020610 | 02 | اضافه بها به ردیف 020609 به ازای افزایش هر متر مربع مساحت کف. | مترمربع | 962000
020701 | 02 | حمل پرکلرین و مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل. | کیلومتر | 81700
020702 | 02 | حمل ‌یک عدد سیلندر گاز ‌به ظرفیت (45-80) از انبار تا محل پروژه و برگشت سیلندر خالی بر اساس دستورالعمل. | کیلومتر | 142000
020703 | 02 | حمل آب ژاول بر اساس دستورالعمل. | کیلوگرم – کیلومتر | 105
020801 | 02 | نمونه‌برداری (میکروبیولوژی و باکتریولوژی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه‌ها، ثبت و گزارش. | مورد | 1154000
020802 | 02 | نمونه‌برداری (شیمیایی و فیزیکی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه‌­ها، ثبت و گزارش. | مورد | 983500
020901 | 02 | شستشو و گندزدایی مخازن زمینی تا 100 مترمکعب (طبق دستورالعمل مربوط). | مورد | 20597000
020902 | 02 | اضافه‌بها به ردیف ‌020901 به ازا هر مترمکعب حجم مازاد بر 100 مترمکعب تا 5000 متر مکعب. | مترمکعب | 38500
020903 | 02 | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال. | کیلومتر | 2174000
020904 | 02 | شستشو و گندزدایی خطوط انتقال، با آب و هوا. | کیلومتر | 6898000
020905 | 02 | شستشو و گندزدایی شبکه توزیع. | کیلومتر | 1885000
020906 | 02 | شستشو و گندزدایی مخازن هوایی تا 100 مترمکعب | مورد | 18736000
020907 | 02 | لایروبی مخازن ذخیره آب و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله 50 متری. | مترمکعب | 3265000
020908 | 02 | لایروبی چشمه و قنات و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله 50 متری. | مترمکعب | 6607000
020909 | 02 | شستشو تانکرهای آبرسانی | مورد | 3771000
020910 | 02 | شستشو آب انبار | مورد | 5071000
020911 | 02 | رسوب زدایی خطوط انتقال بدون دستگاه رسوب زدایی بر اساس دستورالعمل. | متر | 224000
021001 | 02 | دبی‌سنج با دستگاه دبی­‌سنج قابل حمل. | مورد | 5856000
030101 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله با هر جنس تا قطر 40 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 6662000
030103 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از ‌40 تا 90 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 11314000
030104 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ‌ 110 ‌میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 15054000
030105 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر 125 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 17259000
030106 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر 160 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 25166000
030107 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر 200 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 25965000
030108 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر 225 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 27546000
030109 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر 250 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 30289000
030110 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر 315 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 36921000
030111 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از 315 میلی‌متر ‌تا 400 و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 42634000
030112 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از 400 میلی‌متر ‌تا 600 و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 62496000
030113 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از 600 تا 1000 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 88658000
030201 | 03 | نصب درپوش به هر جنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت تا قطر 32 میلی‌متر. | مورد | 2980000
030203 | 03 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت از قطر بیش از 32 تا 125 میلی‌متر. | مورد | 3799000
030204 | 03 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت از قطر بیش از 125 تا 225 میلی‌متر. | مورد | 5694000
030205 | 03 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر 225 تا 400 میلی‌متر. | مورد | 6682000
030206 | 03 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر 400 تا 600میلی‌متر. | مورد | 8983000
030207 | 03 | نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر 600 میلی‌متر. | مورد | 9638000
030301 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 40 تا 80 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 8275000
030302 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 100 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 12954000
030303 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر 100 تا 200 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 20459000
030304 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر 200 تا 300 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 29724000
030305 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 300 تا 450 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 43944000
030306 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر 450 تا 700 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 67918000
030307 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 800 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 89846000
030308 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 900 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 108010000
030310 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 1000 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 134709000
030311 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 1200 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 4 متر. | مورد | 162492000
030312 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر 1400 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 4 متر. | مورد | 205442000
030313 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 1400 تا 2000 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 238534000
030314 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از 2000 میلی متر و عمق ترانشه 5 متر. | مورد | 281222000
030421 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر400 تا 700 میلی‌متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 334111000
030422 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر 800 تا 1000 میلی‌متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 647366000
030423 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر 1200تا 1400 میلی‌متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 923734000
030501 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از 40 تا 80 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 6967000
030502 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر 100 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 12262000
030503 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از 100 تا 200 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 18367000
030504 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، قطر بیش از 200 تا 300 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 27942000
030505 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از 300 تا 400 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 37226000
030506 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر 450 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 41054000
030507 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطرهای 500 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 50557000
030508 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر 600 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 67244000
030509 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر 700 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 80693000
030510 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطرهای 800 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 96354000
030511 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر 900 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 115625000
030512 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر1000 میلی‌متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 120759000
030513 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن(داکتیل)،به قطر 1200 میلی متر و عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 150125000
030514 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر 1400 میلی متر و عمق ترانشه تا 4 متر. | مورد | 182285000
030515 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر 1600 میلی متر و عمق ترانشه 4 متر. | مورد | 211154000
030516 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله چئنی نشکن (داکتیل)، به قطر 1800 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 251221000
030601 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر بیش از 40 تا 80 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 8280000
030602 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، از قطر بیش از 80 تا 150 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 13010000
030603 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 200 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 19180000
030604 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 250 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 21678000
030605 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر 300 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 2 متر. | مورد | 24633000
030606 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر بیش از 300 تا 400 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 34146000
030607 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 500 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 2/5 متر. | مورد | 37170000
030608 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 600 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 50557000
030609 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر 800 میلی‌متر، به عمق ترانشه تا 3 متر. | مورد | 73230000
030610 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) از قطر 900 میلی‌متر به بالا، به عمق ترانشه تا 3/5 متر. | مورد | 87983000
030611 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1000 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 117809000
030612 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1100 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 124369000
030613 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1200 میلی متر و عمق ترانشه 3/5 متر. | مورد | 141840000
030614 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1400 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 171669000
030615 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1600 میلی متر و عمق ترانشه 4/5 متر. | مورد | 198328000
030616 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 1800 میلی متر و عمق ترانشه 5 متر. | مورد | 228747000
030617 | 03 | تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر 2000 میلی متر و عمق ترانشه 5 متر. | مورد | 245437000
030701 | 03 | خاکبرداری اضافی در زمین‌های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب. | مترمکعب | 243000
030702 | 03 | خاکریزی در زمین‌های ریزشی و در محل‌هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای 15 سانتی‌متری با تراکم 85 درصد پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 55700
030801 | 03 | چوب بست لازم برای دیواره ترانشه‌ها و گودها، به منظور تأمین شرایط ایمنی کار در محل‌هایی که چوب بست لازم باشد (اندازه‌گیری بر حسب سطح حفاظت شده). | مترمربع | 531000
030901 | 03 | اضافه بها به ردیف‌های تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آب‌های زیرزمینی به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد. | مترمکعب | 2949000
030902 | 03 | اضافه بها به ردیف‌های تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در صورتی که حفاری در زمین سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور و چکش بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 16233000
031001 | 03 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 7171000
031002 | 03 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. | مترمکعب | 16281000
031003 | 03 | تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله. | مترمکعب | 6441000
031004 | 03 | برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7سانتی‌متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش). | مترطول | 75900
031005 | 03 | تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله. | مترمکعب | 7509000
031006 | 03 | اضافه بها به آیتم 031004 به ازای هر 10 سانتی‌متر مازاد بر 7 سانتی‌متر. | مترطول | 141000
031101 | 03 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم. | مترمکعب | 7141000
031102 | 03 | تهیه مصالح، ریختن، پخش وکوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 638500
031103 | 03 | مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساسی قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده. | مترمربع | 759500
031201 | 03 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوک‌های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه‌ریزی و کوبیدن آن. | مترمربع | 6822000
031202 | 03 | تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر. | مترمربع | 3656000
031301 | 03 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه‌ای درکف ترانشه، به منظور پی سازی. | مترمکعب | 7420000
031302 | 03 | تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه به منظور پی‌سازی. | مترمکعب | 7912000
031604 | 03 | اضافه بها به ردیف های رفع اتفاق لوله، در صورتی که حمل خاک مناسب یا خاک مازاد در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از 50 کیلومتر باشد به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر 50 کیلومتر به تناسب محاسبه می شود. | مترمکعب - کیلومتر‏ | 38300
031701 | 03 | تعویض کلیه شیر آلات و اتصالات مربوط به محفظه کنتور آب به قطر تا 2 اینچ جهت رفع ‌عیب. | عدد | 1168000
031702 | 03 | اضافه بها به ردیف 031701 به ازای افزایش هر اینچ تا 8 اینچ مشترکین شهری. | اینچ | 225000
031703 | 03 | تعویض شیرآلات قطع و وصل انشعابات تا قطر 50 میلی‌متر. | مورد | 3985000
031801 | 03 | زنگ‌زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماشینی. | مترمربع | 2224000
031802 | 03 | زنگ‌زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماسه زنی. | مترمربع | 2881000
031803 | 03 | رنگ‌آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر. | مترمربع | 2687000
031901 | 03 | لفاف‌پیچی سرد لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 489000
031902 | 03 | لفاف‌پیچی گرم لوله فولادی، به هر قطر. | مترمربع | 2189000
031903 | 03 | عایق‌بندی لوله‌های آبده به منظور جلوگیری از یخ زدگی. | مترمربع | 1880000
032001 | 03 | تعویض و یا نصب کلریناتور گازی با تمامی متعلقات. | مورد | 30420000
032002 | 03 | تعمیر کلریناتور گازی. | مورد | 18019000
032003 | 03 | تعمیر سامانه‌های هشداردهنده گاز کُلر. | مورد | 14492000
032004 | 03 | تعمیر کلریناتور محلولی (برقی). | مورد | 6868000
032005 | 03 | تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت ناپیوسته. | مورد | 5152000
032006 | 03 | تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت ‌پیوسته. | مورد | 7296000
032007 | 03 | تعمیر UV. | مورد | 3556000
032104 | 03 | تعمیر انواع شیرآلات تا قطر 80 میلی‌متر. | مورد | 7797000
032105 | 03 | تعمیر انواع شیرآلات به قطر بیش از 80 تا 300 میلی‌متر. | مورد | 15668000
032107 | 03 | تعمیر شیرآلات هوا به هر قطر. | مورد | 21565000
032108 | 03 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک تا قطر 200 میلی ‏متر. | مورد | 11217000
032109 | 03 | تعمیر شیر آلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 200 تا 400 میلی متر. | مورد | 14021000
032110 | 03 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 400 میلی‏ متر تا 600. | مورد | 20680000
032111 | 03 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 600 میلی‏متر تا 1000. | مورد | 28088000
032112 | 03 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 1000 میلی متر تا قطر 1400 میلی متر. | مورد | 40746000
032113 | 03 | تعویض شیرآلات به قطر بیش از 50 تا 80 میلی‌متر. | مورد | 4632000
032114 | 03 | تعویض شیرآلات به قطر بیش از 80 تا 200 میلی‌متر. | مورد | 6529000
032115 | 03 | تعویض شیر آلات به قطر بیش از 200 تا 400. | مورد | 21691000
032116 | 03 | تعویض شیر آلات به قطر بیش از 400 تا 800 میلی متر. | مورد | 36757000
032117 | 03 | تعویض شیر آلات به قطر بیش از 800 تا 1000 میلی متر. | مورد | 68990000
032118 | 03 | تعویض شیرآلات به قطر بیش از 1000 میلی متر. | مورد | 137326000
032119 | 03 | تعویض شیر هوا تا قطر 80 میلی متر. | مورد | 4589000
032120 | 03 | تعویض شیرآلات هوا به قطر بیش از 80 میلی متر. | مورد | 13384000
032121 | 03 | تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از 1400 میلی متر. | مورد | 71306000
032401 | 03 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 10 متر و وزن تا 65 کیلوگرم. | مورد | 8378000
032402 | 03 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 10 متر و وزن بیش از 65 تا 200کیلوگرم. | مورد | 14401000
032403 | 03 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 10 متر و وزن بیش از 200 تا 1500 کیلوگرم. | مورد | 25422000
032404 | 03 | حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق 50 متر با جرثقیل 5 تن. | مورد | 68247000
032405 | 03 | اضافه بها به ازای افزایش هر متر عمق بیش از 50 متر به ردیف 032404. | متر | 1364000
032406 | 03 | اضافه بها به ردیف 032404 در صورت استفاده وجود اتاقک سرچاهی و نیاز به جرثقیل 20 تن به منظور نصب. | مورد | 88222000
032407 | 03 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 تا سایز 25. | مورد | 3318000
032408 | 03 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 سایز بیش از 25 تا 95. | مورد | 4891000
032409 | 03 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 سایز بیش از 95 تا 185. | مورد | 6893000
032410 | 03 | اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا M3 سایز بیش از 185 تا 400. | مورد | 11468000
032411 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور شناور تا 7/5 کیلوات. | مورد | 5894000
032416 | 03 | سیم پیچی کامل الکتروموتور تا توان 5/5 کیلووات. | مورد | 10231000
032417 | 03 | اضافه بها به ردیف 032416 به ازای هر کیلوگرم سیم مصرفی. | کیلو گرم | 2990000
032418 | 03 | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور تا 22 کیلو وات. | مورد | 4632000
032419 | 03 | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از 45/5 کیلووات تا 92 کیلو وات. | مورد | 5386000
032420 | 03 | اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از 93 کیلو وات تا 220 کیلو وات. | مورد | 7541000
032421 | 03 | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور تا22 کیلووات. | مورد | 1483000
032422 | 03 | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از 22 تا75 کیلووات. | مورد | 1854000
032423 | 03 | اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از 75 کیلووات. | مورد | 2225000
032424 | 03 | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور تا 22 کیلووات. | مورد | 4079000
032425 | 03 | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از 22 تا 75 کیلووات. | مورد | 4821000
032426 | 03 | اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از 75 کیلووات. | مورد | 6305000
032427 | 03 | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور تا 22 کیلووات. | مورد | 2473000
032428 | 03 | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از 22 تا 75 کیلووات. | مورد | 4151000
032429 | 03 | تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از 75 کیلووات. | مورد | 5982000
032430 | 03 | اجرت دمونتاژ پمپ شناور مدل 152 یک طبقه. | مورد | 12391000
032431 | 03 | اجرت مونتاژ پمپ شناور مدل 152 یک طبقه. | مورد | 8303000
032432 | 03 | اجرت تراشکاری و جا زدن رینگ طبقات، رینگ سایشی و بوش ها پمپ مدل 152 یک طبقه. | مورد | 927500
032433 | 03 | اجرت جوشکاری و تراشکاری محور جای خار کوپلینگ یا جای خار طبقات. | مورد | 1854000
032434 | 03 | اجرت تمیزکاری و رنگ آمیزی پمپ با رنگ مناسب. | مورد | 1678000
032435 | 03 | تست الکتروپمپ. | مورد | 20376000
032436 | 03 | اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم تیپ 152 یک طبقه. | مورد | 2029000
032437 | 03 | اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | مورد | 1299000
032438 | 03 | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ های زمینی با وزن تا 50 کیلو گرم. | مورد | 8613000
032439 | 03 | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از 50 تا 100 کیلو گرم. | مورد | 16433000
032440 | 03 | حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از 100 کیلو گرم تا 300. | مورد | 25639000
032441 | 03 | حمل و نصب و راه اندازی پمپ پمپ با وزن بیش از 300 کیلو گرم تا 750 | مورد | 43147000
032442 | 03 | حمل و نصب و راه اندازی پمپ با وزن بیش از 2000 کیلوگرم. | مورد | 111541000
032443 | 03 | الایمنت کردن پمپ و موتور با وزن 100 تا 2000 کیلوگرم. | مورد | 15218000
032444 | 03 | الایمنت کردن پمپ و موتور با وزن بیش از 2000 کیلوگرم. | مورد | 30436000
032445 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور زمینی تا توان 22 کیلووات. | مورد | 3275000
032446 | 03 | اضافه بها به ردیف 032445 به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان الکتروموتور. | کیلو وات ‏ | 65500
032447 | 03 | سیم پیچی الکتروموتور زمینی تا توان 0/5 کیلووات و دور RPM2900. | مورد | 4272000
032448 | 03 | اضافه بها به ردیف 032447 در صورتی که دور موتور RPM1450 باشد. | مورد | 427500
032449 | 03 | اضافه بها به ردیف 032447 در صورتی که دور الکتروموتور RPM1000 و کمتر باشد. | مورد | 1281000
032450 | 03 | سیم پیچی الکتروموتور زمینی با توان بیش از 0.5کیلوات تا 1 کیلووات و دور RPM2900. | مورد | 7121000
032451 | 03 | اضافه بها به ردیف 032450 به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان موتور. | کیلو وات ‏ | 2136000
032452 | 03 | اضافه بها به ردیف 032450 در صورتی که دور موتور RPM1450 باشد. | مورد | 712000
032453 | 03 | اضافه بها به ردیف 032450 در صورتی که دور موتور PRM1000 و کمتر باشد. | مورد | 2136000
032454 | 03 | تعویض بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور زمینی تا توان 5/5 کیلووات. | مورد | 1281000
032455 | 03 | اضافه بها به ردیف 032454 به ازای افزایش هر کیلو وات توان الکتروموتور. | کیلووات | 25600
032456 | 03 | جوشکاری،تراشکاری و اصلاح جای بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور تا توان11 کیلووات. | مورد | 1355000
032457 | 03 | اضافه بها به ردیف 032456 به ازای افزایش هر کیلووات به توان الکتروموتور. | کیلووات | 27100
032458 | 03 | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل 32 تا 65. | مورد | 6605000
032459 | 03 | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل 80 تا 125. | مورد | 12109000
032460 | 03 | تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل 150 تا 300. | مورد | 14311000
032461 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ 32 تا 65 اتا. | مورد | 14526000
032462 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ 80 تا 125 اتا. | مورد | 17432000
032463 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ 150تا 300 اتا. | مورد | 20832000
032464 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ الکتروپمپ mc 200 دو طبقه. | مورد | 64128000
032501 | 03 | تعمیرات انشعابات با به کارگیری اکیپ دو نفره. | اکیپ- روز | 12535000
032502 | 03 | تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ دو نفره. | اکیپ- روز | 29094000
032503 | 03 | تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ 3 نفره. | اکیپ- روز | 43961000
032504 | 03 | تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ چهار نفره. | اکیپ- روز | 62218000
032601 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ جرثقیل سقفی با ظرفیت تا 3 تن. | مورد | 166940000
032602 | 03 | دمونتاژ و مونتاژ جرثقیل سقفی با ظرفیت بیش از 3 تن تا 10 تن. | مورد | 250410000
032701 | 03 | اجرت دمونتاژ و مونتاژ بلوئر تا توان 15 کیلووات. | عدد | 156362000
032702 | 03 | اجرت دمونتاژ و مونتاژ بلوئر از توان 15 کیلووات تا توان 30کیلووات. | عدد | 234544000
032710 | 03 | دمونتاز و مونتاژ کمپرسورها تا توان 10 کیلووات. | عدد | 66684000
032801 | 03 | اجرت مونتاژ و دمونتاژ نمودن گیربکس. | عدد | 30305000
040101 | 04 | قرائت کنتور ‌در هر دوره. | مشترک | 56200
040102 | 04 | تهیه و صدور قبوض. | مشترک | 6990
040103 | 04 | توزیع قبوض هر دوره. | مشترک | 35900
040104 | 04 | تهیه و توزیع هر ‌گونه اخطاریه. | مشترک | 58900
040105 | 04 | قرائت، صدور و توزیع قبض در محل. | مشترک | 76200
040106 | 04 | توزیع قبوض و اخطاریه به صورت ارسال پیام، به ازای هر پیام. | پیام | 635
040204 | 04 | پلمپ کنتور مشترکین به هر روش. | مشترک | 85700
040301 | 04 | قطع انشعاب مشترکین غیر مجاز(دارای شیر قطع کن). | مشترک | 1460000
040302 | 04 | قطع انشعاب غیر مجاز به همراه جمع آوری آن (فاقد شیر قطع کن). | مشترک | 14135000
040303 | 04 | وصل مجدد ‌انشعاب مشترکین (دارای شیر قطع کن). | مشترک | 1123000
040304 | 04 | شناسایی انشعابات غیر مجاز. | مشترک | 8527000
040305 | 04 | نصب انشعاب جدید مشترکین. | مشترک | 10364000
040307 | 04 | قطع انشعاب مشترکین. | مشترک | 967500
040401 | 04 | نصب پلاک مشترکین قدیمی. | مشترک | 267000
040501 | 04 | ثبت و گزارش، تشکیل و تکمیل پرونده‌های مشترکین جدید و قدیم. | مشترک | 1011000
040601 | 04 | استانداردسازی انشعابات قدیمی. | مشترک | 11306000
040602 | 04 | جابه‏ جایی کنتور مشترکین. | مشترک | 2662000
040603 | 04 | جمع آوری انشعاب قدیمی. | مشترک | 5390000
040801 | 04 | انجام پیمایش و جمع آوری اطلاعات. | مشترک | 112500
050101 | 05 | متعلقات لوله‌های ‌فولادی. | کیلوگرم | 812000
050201 | 05 | متعلقات لوله‌های چدنی­ نشکن. | کیلوگرم | 623000
050202 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی تا قطر 65 میلی متر. | عدد | 25122000
050203 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از 65 تا 100میلی متر. | عدد | 31653000
050204 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از 100 تا 150میلی متر. | عدد | 33663000
050205 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر 200 میلی متر. | عدد | 39692000
050206 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر 250 میلی متر. | عدد | 49741000
050207 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر 300 میلی متر. | عدد | 75867000
050208 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی جهت لوله چدنی به قطر بیش از 300 تا 400 میلی متر. | عدد | 86669000
050209 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی جهت لوله چدنی به قطر 500 میلی متر. | عدد | 91442000
050210 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی جهت لوله چدنی به قطر 600 میلی متر. | عدد | 167811000
050302 | 05 | سه راه به قطر 20 میلی متر. | عدد | 347000
050303 | 05 | سه راه به قطر 25 میلی متر. | عدد | 497000
050304 | 05 | سه راه به قطر 32 میلی متر. | عدد | 765000
050305 | 05 | سه راه به قطر 40 میلی متر. | عدد | 1607000
050306 | 05 | سه راه به قطر 50 میلی متر. | عدد | 2264000
050307 | 05 | سه راه به قطر 63 میلی متر. | عدد | 4120000
050308 | 05 | سه راه به قطر 75 میلی متر. | عدد | 7731000
050309 | 05 | سه راه به قطر 90 میلی متر. | عدد | 9284000
050310 | 05 | سه راه به قطر 110 میلی متر. | عدد | 12985000
050311 | 05 | سه راه به قطر 125 میلی متر. | عدد | 17899000
050314 | 05 | اتصال به قطر تا 20 میلی متر | عدد | 141000
050315 | 05 | اتصال به قطر 25 میلی متر. | عدد | 164000
050316 | 05 | اتصال به قطر 32 میلی متر. | عدد | 263000
050317 | 05 | اتصال به قطر 40 میلی متر. | عدد | 562000
050318 | 05 | اتصال به قطر50 میلی متر. | عدد | 711000
050319 | 05 | اتصال به قطر 63 میلی متر. | عدد | 1045000
050320 | 05 | اتصال به قطر 75 میلی متر. | عدد | 2311000
050321 | 05 | اتصال به قطر 90 میلی متر. | عدد | 4530000
050322 | 05 | اتصال به قطر 110 میلی متر. | عدد | 7106000
050323 | 05 | اتصال به قطر 125 میلی متر. | عدد | 10131000
050326 | 05 | کمربند تا قطر 25 میلی متر. | عدد | 156000
050327 | 05 | کمربند بیش از قطر 25 تا 50 میلی متر. | عدد | 245000
050328 | 05 | کمربند بیش از قطر 50 تا 110 میلی متر. | عدد | 646000
050329 | 05 | کمربند بیش از قطر 125 تا 140 میلی متر. | عدد | 1325000
050330 | 05 | کمربند بیش از قطر140 تا 160 میلی متر. | عدد | 2484000
050331 | 05 | کمربند بیش از قطر 160 تا 200 میلی متر. | عدد | 3486000
050332 | 05 | کمربند بیش از قطر 200 تا 250 میلی متر. | عدد | 5016000
050333 | 05 | کمربند بیش از قطر 250 تا 315 میلی متر. | عدد | 6688000
050334 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 50میلی متر. | عدد | 27270000
050335 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از 50 تا 90میلی متر. | عدد | 34432000
050336 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از 90 تا 125میلی متر. | عدد | 36085000
050337 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 160میلی متر. | عدد | 39666000
050338 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 200میلی متر. | عدد | 44073000
050339 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 250میلی متر. | عدد | 53714000
050340 | 05 | کلمپ آب بند 30 سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 315 میلی متر. | عدد | 75199000
050341 | 05 | کلمپ آب بند 30 سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از 315 تا 400میلی متر. | عدد | 94205000
050342 | 05 | کلمپ آب بند 30سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر 500 میلی متر. | عدد | 165271000
050401 | 05 | متعلقات فایبرگلاس لوله‌های ‌فایبرگلاس با فشار کار PN10 . | عدد | 6173000
050501 | 05 | متعلقات لوله‌های پی‌وی‌سی. | عدد | 483000
050601 | 05 | تهیه شیر قطع و وصل کشویی فولادی ‌به قطر اسمی 50 میلی‌متر. | عدد | 15196000
050602 | 05 | اضافه بها به ردیف ‌050601 برای قطرهای بالاتر تا 300 میلی‌متر به ازای هر سانتی‌متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل کشویی فولادی. | عدد - سانتی‌مترمربع | 166000
050603 | 05 | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر 50 میلی‌متر. | عدد | 29941000
050604 | 05 | اضافه بها به ردیف ‌050603 برای قطرهای بالاتر تا 80 میلی‌متر به ازای هر سانتی‌متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی‌مترمربع | 411000
050605 | 05 | تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر 100 میلی‌متر. | عدد | 64613000
050606 | 05 | اضافه بها به ردیف ‌050605 برای قطرهای بالاتر تا 500 میلی‌متر به ازای هر سانتی‌متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی. | عدد - سانتی‌مترمربع | 260500
050611 | 05 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 80 میلی‌متر. | عدد | 138000000
050612 | 05 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 100 میلی‌متر. | عدد | 199000000
050613 | 05 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 150 میلی‌متر. | عدد | 371070000
050614 | 05 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 200 میلی‌متر. | عدد | 418080000
050615 | 05 | تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر 250 میلی‌متر. | عدد | 660000000
050701 | 05 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 60 میلی‌متر. | عدد | 26937000
050702 | 05 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 80 میلی‌متر. | عدد | 33259000
050703 | 05 | تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر 100 میلی‌متر. | عدد | 48816000
050704 | 05 | تهیه شیر پروانه‌ای فلنج‌دار چدنی به قطر 300 میلی‌متر. | عدد | 179876000
050705 | 05 | اضافه بها به ردیف ‌050704 برای قطرهای بالاتر تا 700 میلی‌متر به ازای هر سانتی‌متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر پروانه‌ای فلنج‌دار چدنی. | عدد - سانتی‌مترمربع | 192500
050801 | 05 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 150 میلی‌متر. | عدد | 61953000
050802 | 05 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 200 میلی‌متر. | عدد | 75451000
050803 | 05 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 250 میلی‌متر. | عدد | 104226000
050804 | 05 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 300 میلی‌متر. | عدد | 129736000
050805 | 05 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 350 میلی‌متر. | عدد | 145772000
050806 | 05 | تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر 400 میلی‌متر. | عدد | 211369000
050807 | 05 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 50 میلی‌متر. | عدد | 8000000
050808 | 05 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 65 میلی‌متر. | عدد | 12600000
050809 | 05 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 80 میلی‌متر. | عدد | 17500000
050810 | 05 | تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر 100 میلی‌متر. | عدد | 18400000
050901 | 05 | کابل ‌زمینی دوسیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 370000
050902 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 2/5×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 550000
050903 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 4×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 760000
050904 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 6×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 1130000
050905 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 10×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 1730000
050906 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 16×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 2700000
050907 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 25×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 4280000
050908 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 35×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 5730000
050909 | 05 | کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 50×2 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 8480000
050910 | 05 | کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 1/5×3 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 470000
050911 | 05 | کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 2/5×3 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 750000
050912 | 05 | کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 4×3 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 1158000
050913 | 05 | کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 6×3 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 1648000
050914 | 05 | کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 10×3 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 2669000
050915 | 05 | کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع 16×3 میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه. | مترطول | 4025000
051001 | 05 | شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و ارت با علایم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و رطوبت و محیط‌های نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با تمامی اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره‌ها، واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست های مخصوص، بدون ایزولاتورها و افت مصالح مربوط. | کیلوگرم | 7300000
051002 | 05 | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه‌گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های تا 100 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 30 تا 50 کیلوآمپر. | عدد | 2278000
051003 | 05 | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های تا 500 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 30 تا 50 کیلوآمپر. | عدد | 2467000
051004 | 05 | کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته 16 آمپر با ولتاژ حداکثر 230 ولت، قابل (2- ‌1) قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 1138000
051005 | 05 | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته 16 آمپر با ولتاژ حداکثر 415 ولت، قابل (2- 0- 1) قطع زیر بار، بطور کامل. | عدد | 1708000
051006 | 05 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 75/5، 100/5، ‌150/5، 200/5. | عدد | 3820000
051007 | 05 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 250/5، 300/5 و ‌400/5. | عدد | 2330000
051008 | 05 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 500/5، 600/5، 750/5 و ‌800/5. | عدد | 2020000
051009 | 05 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 1000/5، 1200/5 و ‌1500/5. | عدد | 2500000
051010 | 05 | ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ‌2000/5، 2500/5 و 3000/5. | عدد | 3980000
051011 | 05 | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی 500 ولت و جریان نامی 32 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. | عدد | 3803000
051012 | 05 | چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب ‏‏22 میلی‌متر، به رنگ‌های مختلف، با لامپی به قدرت 2 ‏تا 6 وات، 220 یا110 یا24 و یا 6 ولت. | عدد | 1637000
051013 | 05 | صفحه انتهایی برای نگهداری ترمینال‌های پیچی. | عدد | 67000
051014 | 05 | ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی. | مترطول | 900000
051015 | 05 | بست فلزی برای نگهداری ترمینال‌ها روی ریل. | عدد | 110500
051016 | 05 | ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست‌های مخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری. | عدد | 1288000
051017 | 05 | ترمینال پیچی با بدنه‌ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی‌هایی تا مقطع 2/5 میلی‌متر مربع. | عدد | 107000
051018 | 05 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی هایی به مقطع 4 تا 6 ‌میلی‌مترمربع. | عدد | 134000
051102 | 05 | بوش کوتاه رتور برای الکتروموتور تا 7/5 کیلووات | عدد | 7036000
051103 | 05 | اضافه بها به ردیف 051102 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 135500
051104 | 05 | بوش بلند روتور الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 9376000
051105 | 05 | اضافه بها به ردیف 051104 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 56800
051106 | 05 | بوش یاتاقان بالا الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 7817000
051107 | 05 | اضافه بها به ردیف 051106 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 153000
051108 | 05 | بوش یاتاقان پایین الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 10943000
051109 | 05 | اضافه بها به ردیف 051108 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 186000
051110 | 05 | بوش روی محور الکتروموتور تا توان ‌7/5 کیلووات. | عدد | 3907000
051111 | 05 | اضافه بها به ردیف 051110 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 76500
051112 | 05 | دیافراگم الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 470000
051113 | 05 | اضافه بها به ردیف 051112 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 9530
051114 | 05 | بالشتک به علاوه کف‌گرد برای الکتروموتور ‌تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 6446000
051115 | 05 | اضافه بها به ردیف 051114 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 495000
051116 | 05 | فیبردیسک کف‌گرد الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 5478000
051117 | 05 | اضافه بها به ردیف 051116 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 71100
051118 | 05 | یاتاقان کف‌گرد برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 12227000
051119 | 05 | اضافه بها به ردیف 051118 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 157000
051120 | 05 | لقمه‌های یاتاقان کف‌گرد برنزی ‌الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | سری | 9604000
051121 | 05 | اضافه بها به ردیف 051120 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 315500
051122 | 05 | واشر مسی آب‌بندی الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 137500
051123 | 05 | اضافه بها به ردیف 051122 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 17200
051124 | 05 | شن گیر پمپ با واشر تنظیم الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | عدد | 4604000
051125 | 05 | اضافه بها به ردیف 051124 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 75300
051126 | 05 | کاسه نمد موتور ( فنر استیل) ‌الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 784000
051127 | 05 | اضافه بها به ردیف 051126 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 20800
051128 | 05 | لاستیک دیافراگم الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 1488000
051129 | 05 | اضافه بها به ردیف 051128 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 24800
051130 | 05 | فیبر کنگره‌ای برای الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 5478000
051131 | 05 | اضافه بها به ردیف 051130 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 43800
051132 | 05 | کوپلینگ الکتروموتور ‌تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 7036000
051133 | 05 | اضافه بها به ردیف 051132 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 54700
051134 | 05 | خار کوپلینگ الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 1879000
051135 | 05 | اضافه بها به ردیف 051134 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 25200
051136 | 05 | پیچ کوپلینگ الکتروموتور تا توان ‌7/5 کیلووات. | عدد | 141000
051137 | 05 | اضافه بها به ردیف 051136 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 25300
051138 | 05 | چدنی ته موتور الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 3754000
051139 | 05 | اضافه بها به ردیف 051138 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 29500
051140 | 05 | پیچ آب والف‌دار الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 784000
051141 | 05 | اضافه بها به ردیف 051140 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 4930
051142 | 05 | پیچ و مهره استیل با قطعه‌ی اتصال دهنده الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | سری | 859000
051143 | 05 | اضافه بها به ردیف 051142 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 6180
051144 | 05 | پیچ و مهره و واشر استیل موتور دو سر دنده الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | سری | 784000
051145 | 05 | اضافه بها به ردیف 051144 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 11000
051146 | 05 | یاتاقان پایینی موتور الکتروموتور تا 7/5 کیلووات. | عدد | 7924000
051147 | 05 | اضافه بها به ردیف 051146 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 149000
051148 | 05 | یاتاقان بالایی موتور الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 11562000
051149 | 05 | اضافه بها به ردیف 051148 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 232000
051150 | 05 | کاسه چهار پایه الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 13583000
051151 | 05 | اضافه بها به ردیف 051150 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 97400
051152 | 05 | قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 6400000
051153 | 05 | اضافه بها به ردیف 051251 به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 285000
051154 | 05 | لاستیک و تفلون آب‌بندی کابل الکتروموتور تا توان ‌7/5 ‌کیلو وات. | عدد | 470000
051155 | 05 | اضافه بها به ردیف 051154 به ازای افزایش هر کیلو وات. | کیلووات | 8760
051156 | 05 | لاستیک U برای الکتروموتور ‌تا توان ‌7/5 ‌کیلووات. | عدد | 313000
051157 | 05 | اضافه بها به ردیف 051156 ‌به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 5470
051158 | 05 | چوب شیار برای الکتروموتور تا توان ‌7/5 ‌کیلووات. | سری | 2035000
051159 | 05 | اضافه بها به ردیف 051158 ‌به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 16400
051160 | 05 | نگهدارنده ساچمه الکتروموتور تا توان 7/5 کیلووات. | عدد | 1806000
051161 | 05 | اضافه بها به ردیف 051160 ‌به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 69400
051164 | 05 | خار دیسک کف‌گرد برای الکتروموتور تا توان ‌7/5 کیلووات. | عدد | 1879000
051165 | 05 | اضافه بها به ردیف 051164 ‌به ازای افزایش هر کیلووات. | کیلووات | 24100
051166 | 05 | شفت مرکزی پمپ 1 طبقه تیپ 152. | عدد | 4734000
051167 | 05 | بوش واسطه. | سری | 7360000
051168 | 05 | بوش استیل محفظه فشار (کله‌گی) تیپ 152. | عدد | 3760000
051169 | 05 | اضافه بها به ردیف 051168 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 338500
051170 | 05 | بوش لاستیکی محفظه فشار(کله‌گی) تیپ 152. | عدد | 2602000
051171 | 05 | اضافه بها به ردیف 051170 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 320500
051172 | 05 | شنگیر پمپ با خار تیپ 152. | عدد | 4694000
051173 | 05 | اضافه بها به ردیف 051172 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 629000
051174 | 05 | رینگ جای پروانه تیپ 152. | عدد | 3517000
051175 | 05 | اضافه بها به ردیف 051174 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 449500
051176 | 05 | کلگی تیپ 152. | عدد | 7739000
051177 | 05 | اضافه بها به ردیف 051176 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 868500
051178 | 05 | بوش لاستیکی. | عدد | 4523000
051179 | 05 | بوش برنجی. | عدد | 4838000
051180 | 05 | بوش استیل روی شافت در محل طبقه تیپ 152. | عدد | 3109000
051181 | 05 | اضافه بها به ردیف 051180 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 531500
051182 | 05 | چتری سوپاپ ‌تیپ 152. | عدد | 3098000
051183 | 05 | اضافه بها به ردیف 051182 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 1318000
051184 | 05 | توری استیل. | عدد | 5261000
051185 | 05 | فنر چتری سوپاپ ‌تیپ 152. | عدد | 1099000
051186 | 05 | اضافه بها به ردیف 051185 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 331000
051187 | 05 | میل چتری سوپاپ ‌تیپ 152. | عدد | 1219000
051188 | 05 | اضافه بها به ردیف 051187 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 385500
051189 | 05 | رینگ برنجی سوپاپ ‌تیپ 152. | عدد | 2921000
051190 | 05 | اضافه بها به ردیف 051189 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 837000
051191 | 05 | محفظه سوپاپ تیپ 152. | عدد | 8505000
051192 | 05 | اضافه بها به ردیف 051191 ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ. | مورد - تیپ پمپ | 1909000
051193 | 05 | سیم به منظور سیم پیچی الکتروموتور شناور | کیلو گرم | 12759000
051194 | 05 | سیم برای سیم پیچی الکتروموتور زمینی و کفکش | کیلو گرم | 9239000
070101 | 07 | انجام عملیات نشت­یابی شبکه و انشعابات موجود در مسیر. | کیلومتر | 8749000
070102 | 07 | شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های تا قطر 40 میلی متر بر اساس پیمایش. | مورد | 12270000
070103 | 07 | شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های بزرگتر از قطر 40 میلیمتر تا قطر 80 میلی متر بر اساس پیمایش. | مورد | 22979000
070104 | 07 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های بزرگتر از قطر 80 میلیمتر تا قطر 125 میلی‌متر بر اساس پیمایش. | مورد | 54326000
070105 | 07 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های قطر 150 میلی‌متر و بزرگتر بر اساس پیمایش. | مورد | 59563000
070106 | 07 | نشت شناسایی شده بر روی انشعاب و شبکه توزیع بر اساس پیمایش. | لیتر بر دقیقه | 1570000
070201 | 07 | شناسایی نشت در انشعاب بر روی لوله های تا قطر 40 میلی متر. | مورد | 35658000
070202 | 07 | شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله‌های بزرگتر از قطر40 میلیمتر تا قطر 80 میلی متر. | مورد | 40270000
070203 | 07 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های بزرگتر از قطر80 میلیمتر تا قطر 125 میلیمتر. | مورد | 79979000
070204 | 07 | شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های قطر150 میلیمتر و بزرگتر. | مورد | 99336000
070205 | 07 | نشت شناسایی شده بر روی و شبکه توزیع. | لیتر بر دقیقه | 2730000
070301 | 07 | شناسایی شیرآلات ناپیدا نیمه بسته بوسیله دستگاه نشت یاب. | مورد | 10787000
080101 | 08 | انجام آزمون آب به روش محاسباتی. | مورد | 145500
080201 | 08 | انجام آزمون آب به روش تیتراسیون. | مورد | 501500
080301 | 08 | انجام آزمون آب به روش فلیم فتومتری. | مورد | 501500
080401 | 08 | انجام آزمون آب به روش GC MASS به ازای هر RUN. | مورد | 3407000
080501 | 08 | انجام آزمون آب به روش GCS برای هر RUN. | مورد | 1472000
080601 | 08 | انجام آزمون آب به روش HPLC به ازای هر RUN. | مورد | 3638000
080701 | 08 | انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش شعله. | مورد | 635000
080703 | 08 | انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش کوره. | مورد | 635000
080705 | 08 | انجام آزمون آب به روش جذب اتمی (VGA). | مورد | 635000
080801 | 08 | انجام آزمون آب به روش Polarographic. | مورد | 635000
080901 | 08 | انجام آزمون آب به روش Spectrophotometric. | مورد | 722000
081001 | 08 | انجام آزمون آب به روش یون کروماتوگرافی. | مورد | 635000
081101 | 08 | انجام آزمون روغن و گریس درآب به روش Gravimetric. | مورد | 606500
081103 | 08 | انجام آزمون TDS در نمونه آب به روش Gravimetric. | مورد | 606500
081105 | 08 | انجام آزمون سولفات به روش Gravimetric در نمونه آب. | مورد | 866000
081201 | 08 | انجام آزمون کدورت به روش N.T.U. | مورد | 98200
081301 | 08 | انجام آزمون رنگ به روش Visual Comparision. | مورد | 98200
081401 | 08 | تعیین دانه بندی و ضریب یکنواختی سیلیس به روش غربالگیری. | مورد | 1790000
081501 | 08 | انجام آزمون در نمونه آب به روش الکترومتری. | مورد | 231000
081601 | 08 | انجام آزمون بو در نمونه آب به روش T.O.N. | مورد | 75100
081701 | 08 | انجام آزمون طعم در نمونه آب. | مورد | 75100
081801 | 08 | انجام آزمون کلر آزاد باقی مانده به روش دستگاهی در نمونه آب. | مورد | 144500
081901 | 08 | انجام آزمون 4NH به روش Nessler در نمونه آب. | مورد | 548500
082001 | 08 | انجام آزمون 5BOD به روش مانومتری در نمونه آب. | مورد | 577500
082101 | 08 | انجام آزمون COD به روش Close در نمونه آب. | مورد | 750500
082201 | 08 | انجام آزمون TOC در نمونه آب. | مورد | 750500
082301 | 08 | انجام آزمون سورفاکتانت در نمونه آب. | مورد | 953000
082401 | 08 | انجام آزمون نیتروژن کجلدال در نمونه فاضلاب. | مورد | 577500
082501 | 08 | انجام آزمون 5SBOD با استفاده از صافی 0,45میکرونی در نمونه فاضلاب. | مورد | 837500
082601 | 08 | انجام آزمون SCOD با استفاده از صافی 0,45میکرونی در نمونه فاضلاب. | مورد | 1010000
082701 | 08 | انجام آزمون TSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 548500
082801 | 08 | انجام آزمون VSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 866000
082901 | 08 | انجام آزمون MLSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 866000
083001 | 08 | انجام آزمون MLVSSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 1039000
083101 | 08 | انجام آزمون SSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 635000
083201 | 08 | انجام آزمون SVIدر نمونه فاضلاب با روش Calculativ. | مورد | 179000
083301 | 08 | انجام آزمون TSدر نمونه فاضلاب. | مورد | 433000
083401 | 08 | انجام آزمون تخم انگل در نمونه فاضلاب. | مورد | 1963000
083501 | 08 | انجام آزمون با استفاده از کیت تجاری. | مورد | 115500
083601 | 08 | انجام آزمون TOC در نمونه فاضلاب با روش SSM. | مورد | 924000
083701 | 08 | انجام آزمون HPC در نمونه آب. | مورد | 288500
083801 | 08 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش PA در نمونه آب. | مورد | 173000
083901 | 08 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش MPN در نمونه آب. | مورد | 462000
084001 | 08 | انجام آزمون باکتریولوژی به روشMF در نمونه آب. | مورد | 519500
084101 | 08 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی آگار در نمونه آب. | مورد | 519500
084201 | 08 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی براث در نمونه آب. | مورد | 519500
084301 | 08 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش PCR کیفی در نمونه آب. | مورد | 4908000
084401 | 08 | انجام آزمون باکتریولوژی به روش PCR کمی در نمونه آب. | مورد | 5774000
084501 | 08 | انجام آزمون بیولوژی در نمونه آب شامل سیانوسفیه، کلروفیسه، دیاتومه، پرتوزوا، روتیفر، کرستاسه، نماتد، سستد، ترماتد. | مورد | 1790000
084601 | 08 | انجام آزمون ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در نمونه آب. | مورد | 4908000
084701 | 08 | آزمون جارتست برای یک منعقدکننده یا کمک منعقدکننده در تصفیه خانه های آب. | مورد | 1790000
090101 | 09 | برداشت مختصات منهول، حوضچه و نقاط GCP با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 422500
090102 | 09 | برداشت مختصات منهول و حوضچه به صورت مترکشی همراه با مقیاس 1/2000 با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 254500
090103 | 09 | برداشت مختصات اتصالات، شیرآلات، خمیدگی لوله، تقاطع لوله ها با تاسیسات با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 308500
090104 | 09 | برداشت مختصات اتصالات، شیرآلات، خمیدگی لوله، تقاطع لوله ها با تاسیسات به صورت مترکشی با مقیاس 1/2000 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 186500
090105 | 09 | برداشت مختصات گوشه های ملک جهت برداشت عوارض سطحی و چاهها با مقیاس 1/500 همراه با پیاده سازی در نرم افزار GIS به ازای هر مورد. | مورد | 746000
090106 | 09 | برداشت موقعیت مشترک، انشعاب آب و فاضلاب، شیر قطع و وصل مشترک، کنتور آب مشترک، محل سیفون و پیاده سازی آنها بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک. | مورد | 678500
090107 | 09 | برداشت موقعیت مشترک و کنتور آب همراه با پیاده سازی آنها بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک. | مورد | 223000
090108 | 09 | برداشت موقعیت مشترک و درج بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک. | مورد | 104500
090201 | 09 | ترسیم خطوط و شبکه آب و فاضلاب در نرم افزار GIS از روی نقاط برداشت شده به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 254500
090202 | 09 | ترسیم خطوط و شبکه آب و فاضلاب در نرم افزار GIS از روی نقشه اسکن شده به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 244500
090203 | 09 | ترسیم سطوح املاک، ابنیه و سایر عوارض سطحی شرکت از روی مختصات نقاط برداشت شده با دقت 1/500 در نرم افزار GIS به ازای هر ملک. | مورد | 203500
090204 | 09 | ترسیم سطوح املاک، ابنیه و سایر عوارض سطحی شرکت از روی نقشه اسکن شده در نرم افزار GIS به ازای هر ملک. | مورد | 112000
090301 | 09 | برداشت اطلاعات توصیفی لوله و حوضچه شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 487000
090302 | 09 | برداشت اطلاعات توصیفی اتصالات و شیرآلات شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 398000
090303 | 09 | برداشت اطلاعات توصیفی عوارض مرتبط با انشعاب آب و فاضلاب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 349500
090304 | 09 | برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول 50 متر و کمتر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 520000
090305 | 09 | برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول بیش از 50 متر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم. | مورد | 568500
090401 | 09 | رفع خطاهای توپولوژیک تمام عوارض نقشه شبکه های آب، فاضلاب و مشترکین به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 1773000
090402 | 09 | انتقال اطلاعات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب از نرم افزارهای دیگر به فضای GIS و GIS Ready به ازای هر هکتار. | هکتار | 2216000
090403 | 09 | بروز رسانی نقشه پایه شهری و روستایی به کمک تصویر ماهواره ای دقیق و یا برداشت زمینی و رفع خطاهای توپولوژیک آن به ازای هر هکتار. | هکتار | 3324000
090404 | 09 | زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه شبکه های آب و فاضلاب و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 443500
090405 | 09 | زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه پایه شهری و روستایی و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی. | هکتار | 1883000
090501 | 09 | برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با فرمت ژئودیتابیس (حالت 1) به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 3392000
090502 | 09 | برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با فرمت اتوکد (حالت 2) به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 20352000
090503 | 09 | برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت عدم وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات (حالت 3) به ازای هر کیلومتر. | کیلومتر | 27136000
090504 | 09 | برداشت موقعیت مشترکین، همراه با تکمیل فرم اطلاعات توصیفی و پیاده سازی در نرم افزار GIS . | مشترک | 277500
420101 | 42 | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مقطوع | 0
420102 | 42 | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مقطوع | 0
420103 | 42 | تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مقطوع | 0
420201 | 42 | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع | 0
420202 | 42 | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | 0
420203 | 42 | انجام معاینات پزشکی دوره ای به طور کامل براساس آزمایش های طب کار و اخذ کارت سلامت | مقطوع | 0
420204 | 42 | انجام آزمایشات پزشکی دوره ای متناسب با نوع کار و تاسیسات آبرسانی | مقطوع | 0
420205 | 42 | تامین تجهیزات حفاظت فردی ویژه پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ دو تیکه گاز کلر، ماسک حفاظتی تمام صورت، فیلتر و دستکش ضد اسید) | مقطوع | 0
420206 | 42 | تامین تجهیزات حفاظت فردی ویژه پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ گاز کلر تک فیلتر، ماسک حفاظتی نیم صورت و دستکش ضد اسید) | مقطوع | 0
420301 | 42 | تامین وتجهیزمحل سکونت کارکنان کارفرما | مقطوع | 0
420302 | 42 | تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما | مقطوع | 0
420303 | 42 | تامین غذای کارمندان کارفرما | مقطوع | 0
420306 | 42 | هزینه برقراری نظام ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)وحفاظت کار ، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان | مقطوع | 0
420401 | 42 | تامین ساختمان های پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مقطوع | 0
420402 | 42 | تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت | مقطوع | 0
420501 | 42 | تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0
420502 | 42 | تأمین برق در محدوده کار و شبکه برق رسانی داخل محدوده | مقطوع | 0
420503 | 42 | تأمین سامانه های مخابراتی در محدوده کار | مقطوع | 0
420504 | 42 | تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار | مقطوع | 0
420505 | 42 | تأمین سامانه سوخت‌رسانی در محدوده کار | مقطوع | 0
420601 | 42 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کار | مقطوع | 0
420701 | 42 | بیمه تجهیزات در محدوده کار | مقطوع | 0
420702 | 42 | تحویل کار | مقطوع | 0