## Sheet1
OperationInfoCode | SeasonCode | OperationInfoName | UnitOfMeasurement | BasePrice
010101 | 01 | طراحی تفصیلی و ارائه گزارش در فرمت PDF و ارائه فایل‌های نرم‌افزاری مربوط به طراحی خط مطابق با شرایط مندرج در مقدمه فصل. | مجموعه | 0
010102 | 01 | بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد گزینه‌های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و مقایسه فنی و اقتصادی آن‌ها. | کیلومتر | 0
010201 | 01 | تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس 1:2000 و ارتفاعی 1:500 و پلان 5 متر از طرفین عرض مسیر. | کیلومتر | 0
010301 | 01 | برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی در هر نقطه. | عدد | 0
010302 | 01 | اضافه‌بها به ردیف 010301 در‌صورت استفاده از GPS دو‌فرکانسه در هر نقطه. | عدد | 0
020101 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 67321000
020102 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 84194000
020103 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 102819000
020104 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 124702000
020105 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 152625000
020201 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 70754000
020202 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 88487000
020203 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 108063000
020204 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 131061000
020205 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 160408000
020301 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 74549000
020302 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 93233000
020303 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 113859000
020304 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 138090000
020305 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 169011000
020401 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 74250000
020402 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 92860000
020403 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 113402000
020404 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 137537000
020405 | 02 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 168333000
020501 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020101 تا 020105 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
020502 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020201 تا 020205 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
020503 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020301 تا 020305 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
020601 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020101 تا 020105 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
020602 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020201 تا 020205 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
020603 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020301 تا 020305 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
020604 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020401 تا 020405 برای کابل ضد‌آب طولی. | درصد | 1
020701 | 02 | افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر نوع کابل 38/36 کیلوولت. | میلیمترمربع - مترطول | 49000
020801 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 98473000
020802 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 118438000
020803 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 138931000
020804 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 167717000
020805 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 203826000
020806 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 252388000
020901 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 104578000
020902 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 125781000
020903 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 147545000
020904 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 178114000
020905 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 216464000
020906 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 268036000
021001 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 107435000
021002 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 129216000
021003 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 151575000
021004 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 182978000
021005 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 222374000
021006 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 275355000
021101 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 104283000
021102 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 125426000
021103 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 147129000
021104 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 177611000
021105 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 215852000
021106 | 02 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 267280000
021201 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020801 تا 020806 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
021202 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020901 تا 020906 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
021203 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 021001 تا 021006 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
021301 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020801 تا 020806 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
021302 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 020901 تا 020906 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
021303 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 0201001 تا 0201006 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
021304 | 02 | اضافه‌بها به ردیف‌های 021101 تا 021106 برای کابل ضد‌آب طولی. | درصد | 1
021401 | 02 | ﻿﻿ افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر نوع کابل 76/132 کیلوولت. | میلیمترمربع - مترطول | 49000
030101 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 212748000
030102 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 244001000
030103 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 272162000
030104 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 323176000
030105 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 389059000
030106 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 451979000
030201 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 227002000
030202 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 260349000
030203 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 290396000
030204 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 344829000
030205 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 415126000
030206 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 482262000
030301 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 234023000
030302 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 268401000
030303 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 299377000
030304 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 355494000
030305 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 427965000
030306 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی مسی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 497177000
030401 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 219343000
030402 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 251565000
030403 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 280598000
030404 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 333194000
030405 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 401120000
030406 | 03 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی مسی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 465991000
030501 | 03 | اضافه‌بها به ردیف‌های 030101 تا 030106 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
030502 | 03 | اضافه‌بها به ردیف‌های 030201 تا 030206 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
030503 | 03 | اضافه‌بها به ردیف‌های 030301 تا 030306 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
030601 | 03 | اضافه‌بها به ردیف‌های 030101 تا 030106 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
030602 | 03 | اضافه‌بها به ردیف‌های 030201 تا 030206 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
030603 | 03 | اضافه‌بها به ردیف‌های 030301 تا 030306 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
030604 | 03 | اضافه‌بها به ردیف‌های 030401 تا 030406 برای کابل ضد‌آب طولی. | درصد | 1
030701 | 03 | افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر نوع کابل 132/230 کیلوولت. | میلیمترمربع - مترطول | 49000
040101 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 23986000
040102 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 26858000
040103 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 30072000
040104 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 33752000
040105 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 41120000
040110 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 47935000
040201 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 25209000
040202 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 28228000
040203 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 32696000
040204 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 36697000
040205 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 43216000
040210 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 55979000
040301 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 25930000
040302 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 30034000
040303 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 33628000
040304 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 37744000
040305 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 46920000
040310 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 50 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 54698000
040401 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 24044000
040402 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 26618000
040403 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 30215000
040404 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 37647000
040405 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 41840000
040410 | 04 | کابل 38/66 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 56671000
040501 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040101 تا 040105 برای کابل ضد‌‌آب شعاعی. | درصد | 1
040502 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040201 تا 040205 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
040503 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040301 تا 040305 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
040601 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040101 تا 040105 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
040602 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040201 تا 040205 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
040603 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040301 تا 040305 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
040604 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040401 تا 040405 برای کابل ضد‌آب طولی. | درصد | 1
040701 | 04 | افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر نوع کابل 38/66 کیلوولت. | میلیمترمربع - مترطول | 49000
040801 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040802 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040803 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040804 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040805 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040901 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیمی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 500 میلیمتر مربع. | مترطول | 43101000
040902 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیمی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040903 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیمی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040904 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیمی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
040905 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیمی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 69833000
041002 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیمی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 52784000
041003 | 04 | كابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیمی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 59992000
041004 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیمی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 65190000
041005 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیمی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
041006 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیمی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 95 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
041102 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
041103 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
041104 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
041105 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
041106 | 04 | کابل 76/132 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 0
041201 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040801 تا 040805 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
041202 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040901 تا 040905 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
041203 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 041001 تا 041006 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
041301 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040801 تا 040805 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
041302 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 040901 تا 040905 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
041303 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 041001 تا 041006 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
041304 | 04 | اضافه‌بها به ردیف‌های 041101 تا 041106 برای کابل ضد‌آب طولی. | درصد | 1
041401 | 04 | افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر نوع کابل 76/132 کیلوولت. | میلیمترمربع - مترطول | 49000
050101 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 147474000
050102 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 159952000
050103 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 159795000
050104 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 176944000
050105 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 194504000
050106 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت بدون‌ زره با عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 202121000
050201 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 157356000
050202 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 170668000
050203 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 170501000
050204 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 188800000
050205 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 207537000
050206 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 215663000
050301 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 162223000
050302 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عایق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 175946000
050303 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 175776000
050304 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 194639000
050305 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 213955000
050306 | 05 | كابل 132/230 کیلوولت زره‌دار با سیم آلومینیومی، عايق XLPE، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع، با هادي آلومینیومی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 222333000
050401 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 630 میلیمتر مربع. | مترطول | 152047000
050402 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 800 میلیمتر مربع. | مترطول | 164910000
050403 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 میلیمتر مربع. | مترطول | 164749000
050404 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1200 میلیمتر مربع. | مترطول | 182430000
050405 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 1600 میلیمتر مربع. | مترطول | 200534000
050406 | 05 | کابل 132/230 کیلوولت کرکره‌ای شده با عایق XLPE، با هادی آلومینیومی با مقطع 2000 میلیمتر مربع. | مترطول | 208386000
050501 | 05 | اضافه‌بها به ردیف‌های 050101 تا 050106 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
050502 | 05 | اضافه‌بها به ردیف‌های 050201 تا 050206 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
050503 | 05 | اضافه‌بها به ردیف‌های 050301 تا 050306 برای کابل ضد‌آب شعاعی. | درصد | 1
050601 | 05 | اضافه‌بها به ردیف‌های 050101 تا 050106 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
050602 | 05 | اضافه‌بها به ردیف‌های 050201 تا 050206 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
050603 | 05 | اضافه‌بها به ردیف‌های 050301 تا 050306 برای کابل ضد‌آب شعاعی و طولی. | درصد | 2
050604 | 05 | اضافه‌بها به ردیف‌های 050401 تا 050406 برای کابل ضد‌آب طولی. | درصد | 1
050701 | 05 | افزایش هر میلیمتر مربع سطح مقطع شیلد مسی برای هر نوع کابل 132/230 کیلوولت. | میلیمترمربع - مترطول | 49000
060101 | 06 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 5561400000
060201 | 06 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 4704250000
060301 | 06 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 2125050000
060401 | 06 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر‌‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 4663950000
060501 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشی تا 3625 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 8272350000
060502 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با فاصله خزشی بیش از 3625 تا 4495 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 9059750000
060601 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 3625 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 7574850000
060602 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی بیش از 3625 تا 4495 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 7883300000
060701 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با فاصله خزشی تا 3625 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 4947600000
060702 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با فاصله خزشی بیش از 3625 تا 4495 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 5866750000
060801 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت بیرونی پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 4495 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 7181150000
060901 | 06 | سرکابل 245 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خو‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 7595 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 16137050000
061001 | 06 | سرکابل 245 کیلوولت بیرونی پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با فاصله خزشی تا 7595 میلیمتر - برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 16420700000
061101 | 06 | سرکابل 72٫5 کیلوولت گازی برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 2827200000
061201 | 06 | سرکابل 145 کیلوولت گازی برای هر‌نوع هادی تا مقطع 1600 میلیمتر مربع. | عدد | 5153750000
061301 | 06 | سرکابل 245 کیلوولت گازی برای هر‌نوع هادی تا مقطع 2000 میلیمتر مربع. | عدد | 8619550000
061401 | 06 | مفصل حرارتی برای اتصال کابل‌های 72.5 کیلوولت با مقطع تا 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 2914500000
061501 | 06 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 72.5 کیلوولت با مقطع تا 1200 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد | 2322000000
061504 | 06 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 145 کیلوولت با مقطع تا 1600 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد | 4176000000
061505 | 06 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 145 کیلوولت با مقطع تا 1600 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به‌همراه رزین. | عدد | 5065500000
061508 | 06 | مفصل SLIP-ON برای اتصال کابل‌های 245 کیلوولت با مقطع تا 2000 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش حرارتی. | عدد | 7345500000
061509 | 06 | مفصل SLIP-ON براي اتصال كابل‌هاي 245 کیلوولت با مقطع تا 2000 میلیمتر مربع از نوع کراس‌باندینگ با روکش و بدنه پلاستیکی به‌همراه رزین. | عدد | 9606000000
062001 | 06 | سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی از نوع حرارتی با فاصله خزشی تا 2248 میلیمتر - برای هر ‌نوع هادی تا مقطع 1200 میلیمتر مربع. | عدد | 794940000
070101 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی خشک حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 754000
070102 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی خشک حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 1029000
070103 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 0
070104 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - خاکی ژله‌ای حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 0
070105 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی خشک حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 703000
070106 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی خشک حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 1058000
070107 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 561000
070108 | 07 | کابل فیبر‌ نوری SM - کانالی ژله‌ای حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 866000
070201 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی خشک حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 0
070202 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی خشک حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 0
070203 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 1802000
070204 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - خاکی ژله‌ای حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 3259000
070205 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی خشک حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 1543000
070206 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی خشک حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 2881000
070207 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی ژله‌ای حاوی 24 تار نوری. | مترطول | 1618000
070208 | 07 | کابل فیبر نوری NZDSF - کانالی ژله‌ای حاوی 48 تار نوری. | مترطول | 2974000
070301 | 07 | کابل فیبر نوری MM - کانالی ژله‌ای حاوی 6 تار نوری. | مترطول | 934000
070401 | 07 | مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال 24 تار نوری. | عدد | 21695000
070402 | 07 | مفصل زمینی فیبر نوری برای اتصال 48 تار نوری. | عدد | 23980000
080101 | 08 | لینک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP54 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1468800000
080102 | 08 | لینک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1578960000
080103 | 08 | لینک‌باکس نوع A با بدنه استيل و IP68 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1750014000
080104 | 08 | لینک‌باکس نوع B با بدنه استيل و IP54 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1780920000
080105 | 08 | لینک‌باکس نوع B با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1872720000
080106 | 08 | لینک‌باکس نوع B با بدنه استيل و IP68 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 2039490000
080107 | 08 | لینک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP54 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1836000000
080108 | 08 | لینک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1891080000
080109 | 08 | لینک‌باکس نوع C با بدنه استيل و IP68 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 2171070000
080110 | 08 | لینک‌باکس نوع D با بدنه استیل و IP54 شامل کلیه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره). | دستگاه | 1419228000
080111 | 08 | لینک‌باکس نوع D با بدنه استيل و IP66 شامل كليه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غيره). | دستگاه | 1776330000
080112 | 08 | لینک‌باکس نوع D با بدنه استیل و IP68 شامل کلیه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره). | دستگاه | 1907910000
080113 | 08 | لینک‌باکس نوع E با بدنه استیل و IP54 شامل کلیه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره). | دستگاه | 1707480000
080114 | 08 | لینک‌باکس نوع E با بدنه استیل و IP66 شامل کلیه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره). | دستگاه | 1964520000
080115 | 08 | لینک‌باکس نوع E با بدنه استیل و IP68 شامل کلیه متعلقات(مقره، گلند، باسبار اتصالات، ارت و غیره). | دستگاه | 2078964000
080201 | 08 | SVL 3 یا 4٫5 کیلوولت. | عدد | 102059000
080202 | 08 | SVL 6 یا 7٫5 کیلوولت. | عدد | 124385000
150101 | 15 | پی‌کنی و کانال‌کنی به وسیله دست در زمین‌های نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 6288000
150102 | 15 | پی‌کنی و کانال‌کنی به وسیله دست در زمین‌های سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 7879000
150103 | 15 | پی‌کنی و کانال‌کنی به وسیله دست در زمین‌های سنگی، تا عمق 2 متر و ریختن مواد کنده شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 16728000
150201 | 15 | پی‌کنی و کانال‌کنی با وسیله مکانیکی در زمین‌های نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 5328000
150202 | 15 | پی‌کنی و کانال‌کنی با وسیله مکانیکی در زمین‌های سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 5932000
150203 | 15 | پی‌کنی و کانال‌کنی با چکش هیدرولیکی در زمین‌های سنگی، تا عمق 2 متر و ریختن مواد کنده شده در کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 0
160201 | 16 | محصور‌نمودن محل اجرای کار به‌وسیله داربست به ارتفاع 1٫2 متر و جمع‌آوری آن. | مترطول | 303500
160202 | 16 | محصور‌نمودن محل اجرای کار به‌وسیله ورق سینوسی به ارتفاع 1٫2 متر و جمع‌آوری آن. | مترطول | 991000
160203 | 16 | پلیت‌گذاری به ضخامت حداقل 1٫5 سانتی‌متر در مسیرهای تردد عابرین و یا وسیله نقلیه و جمع‌آوری آن. | مترمربع | 5401000
160301 | 16 | نصب و خواباندن هر‌نوع کابل 63 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 500 تا 800 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. | مترطول | 1523000
160302 | 16 | نصب و خواباندن کابل 63 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 1000 تا 1200 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. | مترطول | 1625000
160303 | 16 | نصب و خواباندن کابل 63 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 500 تا 800 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 1558000
160304 | 16 | نصب و خواباندن کابل 63 کیلوولت با هادی مسی با مقطع 1000 تا 1200 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 1884000
160305 | 16 | نصب و خواباندن کابل 63 کیلوولت با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 تا 1200 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 1666000
160306 | 16 | نصب و خواباندن کابل 132 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 500 تا 800 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. | مترطول | 1625000
160307 | 16 | نصب و خواباندن کابل 132 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 1000 تا 1600 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. | مترطول | 1823000
160308 | 16 | نصب و خواباندن کابل 132 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 500 تا 800 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 1678000
160309 | 16 | نصب و خواباندن کابل 132 کیلوولت با هادی مسی با مقطع 1000 تا 1600 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 2096000
160310 | 16 | نصب و خواباندن کابل 132 کیلوولت با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 تا 1600 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 1864000
160311 | 16 | نصب و خواباندن کابل 230 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 630 تا 800 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. | مترطول | 3130000
160312 | 16 | نصب و خواباندن کابل 230 کیلوولت با هادی مسی با مقطع 1000 تا 2000 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. | مترطول | 4490000
160313 | 16 | نصب و خواباندن کابل 230 کیلوولت با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 تا 2000 میلیمتر مربع درون کانال یا ترانشه. | مترطول | 3522000
160314 | 16 | نصب و خواباندن کابل 230 کیلوولت با هادی مسی یا آلومینیومی با مقطع 630 تا 800 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 3490000
160315 | 16 | نصب و خواباندن کابل 230 کیلوولت با هادی مسی با مقطع 1000 تا 1200 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 4725000
160316 | 16 | نصب و خواباندن کابل 230 کیلوولت با هادی مسی با مقطع 1600 تا 2000 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 4896000
160317 | 16 | نصب و خواباندن کابل 230 کیلوولت با هادی آلومینیومی با مقطع 1000 تا 2000 میلیمتر مربع درون تونل. | مترطول | 4548000
160401 | 16 | اجرای مفصل حرارتی برای اتصال انواع کابل‌های 72٫5 کیلوولت با هر مقطع. | عدد | 72894000
160402 | 16 | اجرای مفصل SLIP-ON براي اتصال انواع كابل‌هاي 72٫5 کیلوولت با هر مقطع. | عدد | 78969000
160403 | 16 | اجرای مفصل SLIP-ON براي اتصال انواع كابل‌هاي 145 کیلوولت با هر مقطع. | عدد | 121491000
160404 | 16 | اجرای مفصل SLIP-ON براي اتصال انواع كابل‌هاي 245 کیلوولت با هر مقطع. | عدد | 275880000
160501 | 16 | اجرای سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 91118000
160502 | 16 | اجرای سرکابل 72٫5 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 121491000
160503 | 16 | اجرای سركابل 72٫5 کیلوولت بيروني کامپوزیتی Flexible با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 82006000
160504 | 16 | اجرای سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی خود‌نگهدار خشک با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 151864000
160505 | 16 | اجرای سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 212610000
160506 | 16 | اجرای سرکابل 145 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی Flexible با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 151864000
160507 | 16 | اجرای سرکابل 245 کیلوولت بیرونی کامپوزیتی یا پرسلینی خود‌نگهدار روغنی با هر فاصله خزشی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 275880000
160508 | 16 | اجرای سرکابل 72٫5 کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 121518000
160509 | 16 | اجرای سرکابل 145 کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 210194000
160510 | 16 | اجرای سرکابل 245 کیلوولت گازی برای هر نوع هادی و هر مقطع. | عدد | 302155000
160601 | 16 | ایجاد هر دستگاه اتاقک پاک و ایزوله در محل نصب مفصل‌ها و سرکابل‌ها. | عدد | 0
160701 | 16 | نصب و خواباندن کابل فیبر نوری از هر نوع حاوی هر تعداد تار نوری. | مترطول | 289000
160702 | 16 | اجرای مفصل هر رشته تار زمینی فیبر نوری. | عدد | 0
160801 | 16 | نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع 35 تا 50 میلیمتر مربع به‌همراه نصب کلمپ‌ها. | مترطول | 136500
160802 | 16 | نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بیشتر از 50 تا 185 میلیمتر مربع به‌همراه نصب کلمپ‌ها. | مترطول | 194000
160804 | 16 | نصب و خواباندن کابل ارت از سطح مقطع بیشتر از 185 تا 400 میلیمتر مربع به‌همراه نصب کلمپ‌ها. | مترطول | 246000
160901 | 16 | اجرای لینک‌باکس از نوع B یا C یا E با هر سطح ولتاژ. | دستگاه | 42958000
160902 | 16 | اجرای لینک‌باکس از نوع A یا D با هر سطح ولتاژ. | دستگاه | 34366000
161001 | 16 | آزمون روکش کابل بر‌روی هر فاز کابل بر‌روی قرقره یا در هر اسپن(سکشن) با هر طول. | عدد | 0
161002 | 16 | آزمون فاز(رنگ) کابل در یک مدار کامل سه‌فاز با هر طول. | مدار | 0
161003 | 16 | آزمون ولتاژ AC در یک مدار کامل سه‌فاز با هر طول. | مدار | 0
161004 | 16 | آزمون OTDR جهت کابل فیبر نوری. | مدار | 0
170101 | 17 | بارگیری و حمل تجهیزات خط تا 30 کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن‌ها با هر وسیله در محل‌های تعیین شده. | تن | 4476000
170201 | 17 | حمل تجهیزات خط در هر نوع جاده، مازاد بر 30 کیلومتر. | تن-کیلومتر | 23000
980202 | 98 | ماسه شسته. | مترمکعب | 4947000
980203 | 98 | شن شسته. | مترمکعب | 5719000
980204 | 98 | سنگ قلوه. | مترمکعب | 4899000
980205 | 98 | مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه‌ای. | مترمکعب | 4159000
980206 | 98 | مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه‌ای. | مترمکعب | 4726000
980301 | 98 | سنگ لاشه. | مترمکعب | 4820000
980501 | 98 | سیمان پرتلند پاکتی. | تن | 17908000
980502 | 98 | سیمان پرتلند فله. | تن | 15864000
980701 | 98 | آجرفشاری. | قالب | 21400
980904 | 98 | انواع نبشی. | کیلوگرم | 326500
980905 | 98 | انواع سپری. | کیلوگرم | 338000
981001 | 98 | انواع میلگرد ساده. | کیلوگرم | 344500
981002 | 98 | انواع میلگرد آجدار. | کیلوگرم | 310000
981202 | 98 | انواع ورق‌های گالوانیزه. | کیلوگرم | 593500
981303 | 98 | انواع توری سیمی. | کیلوگرم | 314000
982401 | 98 | انواع قیر. | کیلوگرم | 216000
982901 | 98 | انواع چتایی. | مترمربع | 365500
990101 | 99 | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع | 0
990102 | 99 | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع | 0
990103 | 99 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع | 0
990104 | 99 | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیز کارگاه | مقطوع | 0
990201 | 99 | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع | 0
990202 | 99 | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع | 0
990301 | 99 | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع | 0
990302 | 99 | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع | 0
990303 | 99 | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع | 0
990304 | 99 | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پرسرعت.(با رعایت بند 4-4) | مقطوع | 0
990305 | 99 | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما | مقطوع | 0
990306 | 99 | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع | 0
990401 | 99 | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع | 0
990402 | 99 | تامین و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع | 0
990403 | 99 | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، به جز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع | 0
990404 | 99 | محوطه‌سازی. | مقطوع | 0
990405 | 99 | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع | 0
990501 | 99 | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع | 0
990601 | 99 | تامین آب کارگاه و شبکه آب‌رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990602 | 99 | تامین برق کارگاه و شبکه برق‌رسانی داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990603 | 99 | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990604 | 99 | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع | 0
990605 | 99 | تامین سیستم سوخت‌رسانی کارگاه. | مقطوع | 0
990701 | 99 | تامین راه دسترسی. | مقطوع | 0
990702 | 99 | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع | 0
990703 | 99 | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع | 0
990704 | 99 | نگهداری و بهره برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضویع بند 2-2 | مقطوع | 0
990801 | 99 | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع | 0
990802 | 99 | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع | 0
990901 | 99 | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها. | مقطوع | 0
990902 | 99 | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع | 0
990903 | 99 | بارگیری، حمل و بار‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
990904 | 99 | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
990905 | 99 | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع | 0
990906 | 99 | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع | 0
991001 | 99 | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 3/5 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع - ماه | 0
991002 | 99 | بارگیری، حمل، بار‌اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
991003 | 99 | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع | 0
991004 | 99 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی و سپرکوبی به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
991005 | 99 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع | 0
991006 | 99 | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع | 0
991007 | 99 | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع | 0
991008 | 99 | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع | 0
991009 | 99 | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع | 0
991101 | 99 | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع | 0
991102 | 99 | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع | 0
991103 | 99 | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع | 0
991104 | 99 | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع | 0
991105 | 99 | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع | 0
991106 | 99 | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع | 0
991201 | 99 | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع | 0
991202 | 99 | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع | 0
991301 | 99 | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع | 0
991302 | 99 | برچیدن کارگاه. | مقطوع | 0
991401 | 99 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع | 0
991402 | 99 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع | 0
991403 | 99 | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع | 0
991501 | 99 | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع | 0